АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

диспетчера ЕДДС Молчановского района Томской области

при получении информации об аварии

на коммунальных системах жизнеобеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Время |
| --- | --- | --- |
| Действия диспетчера ЕДДС при получении информации об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |  |  |
| 1.1 | время и дату происшествия | Ч + 5 (мин) |
| 1.2 | место происшествия (адрес) |  |
| 1.3 | тип и диаметр трубопроводной системы |  |
| 1.4 | доведение информации до оперативных дежурных диспетчерских служб ЖКХ уточнить фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.5 | состав сил и средств, задействованных на ликвидации происшествия |  |
| 1.6 | источник и время получения информации о ЧС |  |
| 1.7 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |
| 2.1 | Главе Молчановского района | Ч + 6 (мин) |
| 2.2 | Заместителю председателя КЧС и ОПБ Молчановского района |  |
| 2.3 | Начальнику пожарного гарнизона Молчановского района |  |
| 2.4 | СОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 2.1 По решению Главы Молчановского района: |  |  |
| 2.1.1 | произвести оповещение и сбор КЧС и ОПБ муниципального образования «Молчановский район» | Ч+5 – Ч + 10 (мин) |
| 2.1.2 | направить дежурные силы и средства в район ЧС |  |
| 3. Уточнить у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |  |  |
| 3.1 | количество отключенных от коммунальных систем жизнеобеспечения населенных пунктов (зданий) (в том числе жилых) | Ч+10 – Ч+30 (мин) |
| 3.2 | количество населения (в том числе детей), проживающего в отключенных от коммунальных систем жизнеобеспечения населенных пунктов (зданий) |  |
| 3.3 | наличие в отключенных от электроснабжения населенных, пунктах (зданиях) источников химически опасных, радиационно опасных и биологически опасных веществ, опасных производств |  |
| 3.4 | наличие в отключенных от электроснабжения населенных пунктах объектов первоочередного обеспечения (котельных, водозаборов, медицинских учреждений, детских домов, интернатов, домов для престарелых, школ, детских садов) |  |
| 3.5 | причину происшествия |  |
| 3.6 | принадлежность коммунальной системы жизнеобеспечения |  |
| 3.7 | возможность подключения коммунальных систем жизнеобеспечения по резервной (автономной) схеме |  |
| 3.8 | возможность получения коммунальной системой жизнеобеспечения дальнейших повреждений в результате неблагоприятных метеорологических условий |  |
| 3.9 | количество погибших в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.10 | куда производится (планируется) отправка - тел погибших |  |
| 3.11 | количество получивших травмы в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.12 | куда производится (планируется) госпитализация пострадавших |  |
| 3.13 | количество спасенных (в том числе детей) |  |
| 3.14 | куда производится (планируется) размещение спасенных |  |
| 3.15 | количество пропавших без вести (в том числе детей) |  |
| 3.16 | как производится (планируется) оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших |  |
| 3.17 | количество эвакуированных (в том числе детей) |  |
| 3.18 | куда производится (планируется) размещение эвакуированных, какая производится (планируется) помощь эвакуированным (организация палаточного городка, горячего питания) |  |
| 3.19 | должность, фамилию, имя, отчество, контактный телефон старшего оперативной группы |  |
| 3.20 | какой комплекс АСДНР проводится на месте происшествия |  |
| 3.21 | ориентировочный срок окончания АСДНР |  |
| 4. Организовать обмен информацией (по необходимости) с оперативными дежурными сменами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |  |  |
| 5. По окончанию работ по ведению АС и ДНР: |  |  |
| 5.1 | доложить СОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области | Время окончания работ + 5 мин. |
| 5.2 | доложить Главе Молчановского района |  |
| 5.3 | доложить заместителю председателя КЧС и ОПБ Молчановского района |  |
| 5.4 | доложить начальнику пожарного гарнизона Молчановского района |  |